附件一：

信投水务水质检测服务报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测类型 | 数量（个） | 检测内容（项） | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 出厂水 | 1 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离氯（X）、二氧化氯(X) |  |  |
| 2 | 末梢水 | 1 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离氯（X）、二氧化氯(X) |  |  |

　　　　　　　　　报价单位(盖章）：

：　　　　　　　　　　时 间: